
	[image: logo GRUPO OAS ]
	Inspección Luces Emergencia
	Código: SMA-FOR-006
Versión Nº00
Fecha de vigencia: 19/01/2012




Fecha: 18-07-2017
Instalación: Base Operativa Neuquén
	Área 
	Ubicación
	Marca
	Funcionamiento
	Observaciones:

	Escalera
	2º tramo
	Atomlux
	bueno
	

	Entrada ppal 
	
	Atomlux
	bueno
	

	Pasillo PB
	(oficina Martin)
	Atomlux
	bueno
	

	Pasillo 1º piso
	
	Atomlux
	Bueno
	

	Pasillo Taller
	
	Atomlux
	Bueno
	

	Escalera acceso a pañol
	
	
	Bueno
	

	Acceso a quincho
	
	Atomlux
	bueno
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