Fecha: 18-07-2017

Instalación: Base Operativa Neuquén

| Área | Ubicación | Marca | Funcionamiento | Observaciones: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalera | 2º tramo | Atomlux | bueno |  |
| Entrada ppal |  | Atomlux | bueno |  |
| Pasillo PB | (oficina Martin) | Atomlux | bueno |  |
| Pasillo 1º piso |  | Atomlux | Bueno |  |
| Pasillo Taller |  | Atomlux | Bueno |  |
| Escalera acceso a pañol |  |  | Bueno |  |
| Acceso a quincho |  | Atomlux | bueno |  |

Recomendaciones: Sin recomendaciones.

Maria Constanza Gordo

INE 1402

Firma de Resp. SMA