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1- [bookmark: _Toc71193601]OBJETO 

El presente pliego tendrá por objeto el servicio de alquiler de UNA (1) PILETA PARA ENSAYO DE 40/50M3 Y UNO (1) SISTEMA DE ENCENDIDO A DISTANCIA, por parte de EL CONTRATISTA a favor de PAMPA ENERGIA S.A. en el Yacimiento Sierra Chata ubicado en la provincia de Neuquén.

EL CONTRATISTA deberá brindar el servicio de alquiler de la pileta y el sistema de encendido a distancia en forma continua en las instalaciones de PAMPA ENERGIA S.A. en el plazo que PAMPA ENERGIA S.A. lo requiera. PAMPA ENERGIA S.A.  solicitará el montaje por un plazo determinado y luego su posterior desmontaje, abonando solamente los días y meses de uso.
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El servicio se contratara on call a requerimiento de la operación con necesidad inmediata de contratción EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones a su cargo.
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A los efectos de cumplir con el objeto del contrato EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que se mencionan en la presente cláusula. 

Sin que la siguiente enunciación pueda considerarse limitativa o excluyente se mencionan a continuación las obligaciones que deberá llevar a cabo EL CONTRATISTA, entendiéndose, además, que este último deberá ejecutar todos aquellos trabajos que razonablemente sean necesarios para el cumplimiento integral del objeto del presente. 

EL CONTRATISTA prestará en forma segura, continua y eficiente el servicio de alquiler de Pileta y sistema de encendido para PAMPA ENERGIA S.A. lo solicite y por el plazo que lo solicite. PAMPA ENERGIA S.A. podrá solicitar el desmontaje y movilización cuando lo requiera y abonar solo el plazo de uso efectivo, mientras dure el presente contrato. EL CONTRATISTA deberá ejecutar todos aquellos trabajos que razonablemente sean necesarios para el cumplimiento integral del objeto de la presente. 

EL CONTRATISTA, a su vez, deberá elaborar e implementar en conjunto con el Fiscal del contrato planes y procedimientos que aseguren el desarrollo del servicio conforme a parámetros de calidad y seguridad establecidos por PAMPA ENERGIA S.A.

EL CONTRATISTA deberá proveer a su cuenta y cargo el transporte a y desde los yacimientos de todo el personal y equipamiento necesarios para la ejecución de los trabajos solicitados. A su vez, el almuerzo del personal de EL CONTRATISTA afectado al servicio estará a cargo de EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA será plenamente responsable de la operación de todo su equipamiento como así también de su traslado, movilización y montaje.

EL CONTRATISTA deberá informar un número de teléfono de guardia que esté disponible de recibir y emitir llamadas en horarios normales de trabajo, teniendo en consideración los horarios de trabajo existentes en CTA; de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs.

EL CONTRATISTA deberá contar con las autorizaciones del personal y vehículo emitidas por la empresa que controla la documentación de contratistas.

EL CONTRATISTA deberá realizar la puesta en marcha, verificar el correcto funcionamiento de los equipos Motogeneradores.

EL CONTRATISTA deberá capacitar a personal de PAMPA ENERGIA S.A. y sus contratistas en todo lo referente a operación de la usina, parámetros a controlar, forma de arranque ante una parada imprevista y diagnóstico de fallas. Como parte de la capacitación se debe entregar un Instructivo de Operación.

EL CONTRATISTA deberá asegurar las condiciones óptimas de funcionamiento continuo, calidad y seguridad de sus equipos.
EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas y ensayos que sean necesarios para la normal prestación del servicio.

EL CONTRATISTA deberá entregar a PAMPA ENERGIA S.A. toda la documentación que sea necesaria, por ejemplo: manuales de operación y mantenimiento, planos de la obra, garantías de los fabricantes de maquinarias y equipos, etc.

EL CONTRATISTA deberá realizar un estudio de protección contra fuego en el sitio donde se instalarán los equipos, definiendo cantidad y tipo de extintores de fuego necesarios.

PAMPA ENERGIA S.A. establecerá indicadores de seguimiento, los cuales servirán para poder evaluar el cumplimiento de lo establecido en el presente texto.

EL CONTRATISTA deberá suministrar mensualmente los datos de consumo de combustibles, energía generada y realizar periódicamente el seguimiento de las emisiones de los escapes de los equipos generadores de manera de garantizar la menor contaminación del medio ambiente, también 
deberá asegurar la disponibilidad de los puntos de medición en los equipos.

EL CONTRATISTA deberá entregar mensualmente un reporte de novedades donde se detallen las horas de funcionamiento de cada equipo, la energía entregada y novedades ocurridas y falla encontradas durante dicho mes.

EL CONTRATISTA deberá presentar un Plan de mantenimiento de los equipos y realizar los mismos de manera de garantizar la más alta disponibilidad del equipo. En dicho plan deberán detallarse la fecha estimada de los mantenimientos mayores. 

Si dentro del plazo de vigencia del presente contrato alguno de los equipos debiera pararse para realizarle un mantenimiento mayor o rotura del mismo, EL CONTRATISTA deberá reemplazar la unidad por otra de las mismas prestaciones a costo y cargo del mismo.

Los costos de los mantenimientos mayores deberán estar contemplados dentro de la oferta presentada por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá proveer a su costo y cargo todos aquellos materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para ejecutar los trabajos de mantenimiento o reparaciones de emergencias, como así también el personal para la realización de los mismos.

Los equipos asociados a sistemas de seguridad (detectores de fuego, gas, humo, instrumentos críticos, válvulas de seguridad, etc.) deberán ajustar la frecuencia de mantenimiento a la que sea más exigente. (PAMPA ENERGIA S.A. o CONTRATISTA).

Si ocurrieran fallas en los equipos, EL CONTRATISTA deberá notificar a la supervisión de PAMPA ENERGIA S.A. de las causas de la misma entregando en un plazo no mayor de 24 horas un IPF (Informe Preliminar de Falla), posteriormente deberá realizar y compartir el informe final de dicha falla.

EL CONTRATISTA deberá realizar las visitas que sean necesarias para verificar el correcto funcionamiento de los equipos.

EL CONTRATISTA deberá disponer de los repuestos necesarios que permitan resolver las emergencias producidas o en su defecto realizar el cambio de dicho equipamiento.

EL CONTRATISTA deberá garantizar un tiempo máximo de respuesta no mayor a 24 horas, contadas a partir de la notificación de la necesidad de generación por parte de PAMPA ENERGIA S.A.

El servicio de generación deberá permitir realizar todo tipo de maniobras operativas sin afectar el normal funcionamiento de las instalaciones de PAMPA ENERGIA S.A., por lo que se deberá asegurar el sincronismo y tiempo de respuesta para absorber las variaciones de carga de los equipos generadores en paralelo.

EL CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos encomendados privilegiando en todo momento el cuidado del Medio Ambiente y la Seguridad. A tal efecto, EL CONTRATISTA se compromete a realizar las tareas encomendadas con el más alto nivel de Seguridad y cuidado del Medio Ambiente conforme a las disposiciones que PAMPA ENERGIA S.A. tiene establecidas, como así también se obliga a dar estricto cumplimiento a las disposiciones Provinciales, Municipales y Nacionales vigentes y las que en un futuro pudieran dictarse. 

Siendo la exploración y explotación de hidrocarburos una actividad integral y de alta complejidad, EL CONTRATISTA deberá prestar toda la colaboración que sea necesaria a efectos de coordinar con otras compañías contratadas por PAMPA ENERGIA S.A., circunstancias tales como: horarios, lugares de trabajo y/o cualquier otra que sea necesaria para la correcta coordinación de los distintos servicios que puedan llevarse a cabo en el Área de Explotación de PAMPA ENERGIA S.A.

EL CONTRATISTA deberá actuar de modo tal de no causar dificultades de ningún tipo en las operaciones que con las instalaciones existentes lleva a cabo PAMPA ENERGIA S.A. A tal efecto EL CONTRATISTA se compromete expresamente a dar cumplimiento con las indicaciones que pudiera efectuar PAMPA ENERGIA S.A. al respecto, sin que esto dispense a EL CONTRATISTA de los deberes de cuidado que conforme a su idoneidad y experiencia deberá observar. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá planificar los trabajos de modo tal de minimizar el tiempo de parada de las instalaciones existentes y coordinar sus labores con cualquier otra tarea que se esté efectuando en las instalaciones.

La energía suministrada deberá cumplir con los requerimientos establecidos por el ENRE.
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[bookmark: _Toc4764421]EL CONTRATISTA deberá realizar las tareas de mantenimiento programado de lunes a viernes de 8 a 18 horas.
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EL CONTRATISTA deberá designar, antes del inicio de la prestación de los servicios, una persona responsable como usuario de los aplicativos requeridos por CSMS de PAMPA ENERGÍA S.A., suministrando al FISCAL los siguientes datos para el alta correspondiente:
· Nombre y Apellido
· N° de DNI
· N° de Teléfono
· Dirección de Email

Estos aplicativos son:
1.1- Integración de indicadores de CSMS
Para los servicios brindados en las áreas de PAMPA ENERGÍA S.A., EL CONTRATISTA deberá presentar, utilizando el aplicativo “Integración de Indicadores de CSMS”, la siguiente información de seguridad correspondientes al mes anterior dentro del período del 1 al 8 de cada mes:
· Cantidad de personal que trabajó en el período
· Cantidad HH trabajadas 
· N° accidentes clasificados como primeros auxilios
· N° accidentes clasificados como tareas restringidas
· N° accidentes clasificados como tratamiento médico
· N° accidentes con lesión y pérdida de días
· Cantidad de días perdidos
· N° accidentes vehiculares
· N° accidentes in itinere
· N° accidentes materiales
· Cantidad de vehículos afectados
· Cantidad de Kms recorridos
· Datos Tacógrafos / GPS
· Seguimiento del Plan de Capacitación
· Cantidad HH de Capacitación de CSMS

1.2- Gestión de acciones
Los desvíos detectados relacionados con las condiciones de CSMS del servicio, deberán ser gestionados por EL CONTRATISTA para su resolución utilizando el aplicativo “Gestión de Acciones”. 


Estos aplicativo serán la única vía formal y aceptada por PAMPA ENERGÍA S.A. para la presentación de esta información. El contratista deberá contar obligatoriamente con el entrenamiento en el uso de los aplicativos, ya sea asistiendo a una presentación de manera presencial, o bien mediante el uso de un instructivo específico, condición ésta a definir por PAMPA ENERGÍA S.A. 

Los retrasos que se produzcan en la presentación de la información, o el incumplimiento por no presentación de la misma, podrán afectar el proceso de certificación del mes del servicio, impactando en consecuencia en los plazos de pago correspondiente.
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PAMPA ENERGIA S.A. se reserva el derecho de solicitar la exclusión de miembros del personal de EL CONTRATISTA o de sus subcontratistas, aún sin expresión de causa, siendo obligación de EL CONTRATISTA sustituir a su cargo, las personas objetadas.

Obligación de Contratación: Para el servicio a prestar en el área de EL MANGRULLO el 85 % del personal propio y/o sub contratado de EL CONTRATISTA deberá tener residencia mínima de cinco (5) años inmediatamente anterior a la fecha de adjudicación en los ejidos de Cutral Có y Plaza Huincul, salvo imposibilidad debidamente justificada y documentada (por ejemplo: capacidades técnicas o profesionales para el puesto solicitado, certificación de oficio o experiencia). Asimismo, EL CONTRATISTA en caso de subcontratación y ante igualdad de cotización y calidad, deberá dar preferencia a los prestadores de Cutral Có y Plaza Huincul, presentando a PAMPA ENERGÍA S.A. la documentación correspondiente. 

EL CONTRATISTA declara que indemnizará y mantendrá indemne a PAMPA ENERGIA S.A. de cualquier daño, multa o penalidad que pueda recibir por la falta de cumplimiento de la anterior Obligación de Contratación.

Asimismo, PAMPA ENERGIA S.A. a su solo criterio podrá realizar auditorías y/o controles periódicos relativos al cumplimiento de la anterior Obligación de Contratación, y en caso de verificar incumplimientos imputables a EL CONTRATISTA serán de aplicación las penalidades previstas en las Condiciones Generales de Servicios y/o en el presente.
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EL CONTRATISTA, inmediatamente después de haber recibido la notificación de adjudicación, deberá asistir a una reunión de lanzamiento de Servicio, ya sea presencial o virtual, cuyo día y hora deberá establecerse conjuntamente entre PAMPA ENERGIA S.A. y EL CONTRATISTA. 
En dicha reunión ambas partes deberán designar los siguientes representantes:

· Representantes de PAMPA ENERGIA S.A. (Fiscal y administrador de contrato).
· Representante de EL CONTRATISTA.
· Personal de EL CONTRATISTA afectado al servicio.
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PAMPA ENERGIA S.A. podrá, cuando así lo considere necesario, realizar inspecciones a los efectos de constatar que los Servicios efectuados por EL CONTRATISTA se ajustan a lo establecido en el presente documento, sus anexos y especificaciones técnicas.

EL CONTRATISTA, durante la ejecución de los trabajos, a su costo y cargo deberá realizar ensayos y pruebas a los efectos de corroborar la correcta realización de los mismos. Las partes acordarán la periodicidad de ensayo de performance de los equipos, los que serán supervisados por personal de PAMPA ENERGIA S.A. De resultar del ensayo que el equipamiento disponible no cubre la potencia comprometida durante el plazo que fijen las partes, EL CONTRATISTA procederá a incorporar el equipamiento necesario para cubrir el déficit en un plazo no mayor a los 60 días a partir de la evaluación de performance.

Si del resultado de cualquiera de las inspecciones que realice PAMPA ENERGIA S.A., surgiera a criterio de esta, que los trabajos no se ajustan a los requerimientos técnicos de este pliego, sus anexos y/o en general a los requerimientos de PAMPA ENERGIA S.A., esta última podrá requerir a EL CONTRATISTA a su costo y cargo, que realice los trabajos nuevamente hasta que los mismos alcancen el resultado esperado por PAMPA ENERGIA S.A.

El hecho que PAMPA ENERGIA S.A. realice inspecciones no dispensará en forma alguna a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de brindar el servicio acuerdo a lo establecido en este pliego.
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EL CONTRATISTA presentará la certificación del servicio, debiendo contar con la aprobación del Fiscal de Contrato designado por PAMPA ENERGÍA S.A. 
El fiscal del contrato emitirá la Purchase Requisition (PR) en el sistema ARIBA por los SERVICIOS brindados en ese período. 
Aprobada la PR, la misma podrá ser visualizada por EL CONTRATISTA en la Plataforma ARIBA Network, y podrá facturar los trabajos certificados.

Las facturas se confeccionarán de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia y se deberá presentar por cada sitio por separado de acuerdo al CUIT correspondiente. Los pagos se efectuarán a 30 días de la fecha de recepción de factura mediante transferencias bancarias.
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PAMPA ENERGÍA S.A.  proveerá al EL CONTRATISTA a los fines del presente:
a)	Los permisos que correspondan referentes a los superficiarios del área donde se llevarán a cabo los trabajos. 
b)	La locación compactada, nivelada y cercada donde se montará la Planta Generadora
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Para los efectos de cualquier reclamo o pedido por parte de PAMPA ENERGIA S.A. o de EL CONTRATISTA, se habilitará 1 libro el cual se regirá de la siguiente manera:

· Ordenes de Servicio: destinadas para el asiento de los pedidos, comunicaciones formales o reclamos que PAMPA ENERGIA S.A. pudiere hacerle al servicio prestado por EL CONTRATISTA.
· Pedidos de Empresa: destinadas para el asiento de las respuestas, comunicaciones formales o pedidos que EL CONTRATISTA pudiere hacerle a PAMPA ENERGIA S.A. referente al servicio contratado.

Este Libro se mantendrá dentro de las oficinas de PAMPA ENERGIA S.A., tendrán sus páginas numeradas por triplicado, el mismo será provisto por EL CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA y los profesionales intervinientes en los trabajos acordarán y se comprometerán a mantener secreto profesional con relación a todo dato información, investigación, conclusión y recomendaciones de los que tomen conocimiento, incluso luego de finalizado el mismo.
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· OFERTA ECONOMICA

· La forma de cotizar es la establecida en la PLANILLA DE COTIZACION adjunta 
· Los valores son unitarios por todo concepto, sin IVA.

· OFERTA TECNICA

· Antecedentes de la Empresa Oferente. Experiencia mínima acreditable de tres años en la prestación de servicios de iguales características, a otras empresas del rubro petróleo y gas. El detalle de los antecedentes deberá incluir: nombre y ubicación de la empresa a la cual se brindó el servicio.
·  Nómina de los Profesionales y Técnicos que participarán del proyecto y Curriculum Vitae sintético de los mismos.
· Servicios a proveer por terceros, mención expresa de la Empresa correspondiente y sus antecedentes y certificaciones.
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Las penalidades serán ejecutadas de acuerdo al reporte provistas por la operación del Yacimiento y consensuadas con el operador de EL CONTRATISTA.
El proveedor tendrá 3 días para presentar descargos luego de cerradas la disponibilidad.

Si EL CONTRATISTA no cumpliere con cualquiera de las disposiciones referidas a la Seguridad y al Medio Ambiente establecidas en: i) los anexos del presente ii) el yacimiento donde se llevarán a cabo los trabajos iii) la normativa Nacional, Provincial o Municipal que regula la materia, PAMPA ENERGIA S.A podrán aplicarle una multa equivalente al 5% del valor mensual de la certificación presentada por el servicio. 

Las penalidades serán debitadas a EL CONTRATISTA en la facturación que corresponda al mes en que las mismas se devengan, y/o serán imputadas como créditos a favor de PAMPA ENERGIA S.A.  en la facturación de EL CONTRATISTA, correspondiente al mes siguiente en el que se hubieran generado las respectivas penalidades.

Cuando por incapacidad operativa, EL CONTRATISTA no pudiese cumplir con el servicio ordenado por PAMPA ENERGIA S.A., esta última lo efectuará por sí o por terceros con cargo a EL CONTRATISTA.

En caso de que las multas establecidas en el presente artículo alcanzasen un monto equivalente al 10%, PAMPA ENERGIA S.A.  podrá resolver el presente convenio por incumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no cumpliera lo establecido en el presente o algunos de sus puntos PAMPA ENERGIA S.A. podrá resolver en pleno derecho el presente tal cual lo establecido en el artículo 28 del pliego de Cláusulas Generales de Contratación.

En caso de que PAMPA ENERGIA S.A.  resolviese el presente convenio por incumplimiento de EL CONTRATISTA, este último sin perjuicio de lo establecido precedentemente, deberá abonar a PAMPA ENERGIA S.A.  las multas correspondientes al periodo comprendido entre la fecha estipulada para la finalización de los trabajos y la fecha de resolución del contrato.   
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Todo aquello que no se encuentre especificado en el Pliego de Cláusulas Particulares y/o Técnicas, se ajustará en todos sus términos al Pliego de Cláusulas Generales que forma parte del presente concurso y el cual deberá ser firmado en su totalidad y adjuntar a la oferta.
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