Martes  05 de Agosto de 2014

09:00 a 18.00 hs

Curso: Agua para sistemas de Refrigeración

Capacitador: Ing. Ana Días Premoli y Ing Marcelo Garro

CONTENIDOS

1. Tipos de sistemas de refrigeración.

Sistemas de enfriamiento con agua. Clasificación.

Sistemas de enfriamiento con aire.

Sistemas de enfriamiento por compresión.

Sistemas de enfriamiento por absorción.

2. Sistemas de enfriamiento con agua.

Tipos de sistemas de enfriamiento con agua.

Torres de enfriamiento. Equipos involucrados.

Diagramas de aplicación. Límites.

Casos de aplicación.

Sistemas de control.

Ciclos de concentración.

Materiales.

Necesidad de tratamiento del agua.

Procesos de corrosión asociados.

Procesos de pasivado e inhibición de la corrosión.

3. Sistemas de enfriamiento con aire.

Equipos involucrados.

Aplicaciones.

4. Sistemas de enfriamiento por compresión.

Fundamentos.

Fluidos utilizados.

Diagramas de aplicación.

Equipos involucrados.

Sistemas de control.

5. Sistemas de enfriamiento por absorción.

Fundamentos.

Fluidos utilizados.

Diagramas de aplicación.

Equipos involucrados

Sistemas de control.