INTERCAMBIADORES DE CALOR

Contenidos:

1. Procesos de transferencia de calor – Mecanismos: conducción, convección, radiación. Conductividad, coeficientes de película, resistencias a la transferencia de calor. 2. Fundamentos del intercambio de calor entre dos fluidos. Corrientes de proceso y de servicios. Transferencia de calor sensible y calor latente. Refrigeradores, calentadores, evaporadores, chillers, reboilers, condensadores. 3. Flujo paralelo y en contracorriente ‐ Coeficientes globales de transferencia de calor – Temperatura media logarítmica 4. Especificaciones de proceso de un intercambiador de calor. 5. Códigos de construcción: ASME, PED, TEMA. 6. Intercambiadores de carcasa y tubo: Tipos de carcasa y de tubos. Características dimensionales de los tubos, BWG, tipos de arreglo, pitch. Cantidad de tubos por carcasa. Fijación de los tubos a la placa portatubo. Baffles o deflectores: tipos, arreglos y espaciado. Tubos en “U.”“Twisted Tubes”. “Hairpins” 7. Diseño de un intercambiador de carcasa y tubos. Caída de presión 8. Intercambiadores de placas: Principio de operación y descripción general. Elementos que los constituyen. Materiales constructivos. Ventajas y limitaciones. Intercambiadores semi‐soldados y bloques compactos. 9. Comparación entre intercambiadores de tubos y de placas. 10. Otros intercambiadores compactos: intercambiadores espiralados. 11. El problema del ensuciamiento o “fouling” Mecanismos. Secuencia. Costos asociados al fouling. Efectos sobre la caída de presión. Velocidad recomendada para agua de enfriamiento. 12. Aeroenfriadores: Aplicaciones generales. Ventajas y desventajas. Tipos de aletado. Tiro inducido y tiro forzado. Control de temperatura del lado tubos. 13. Resumen de términos útiles en inglés 14. Resumen y aclaración de conceptos.