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	CHECK LIST DE GENERADORES
	Codigo: SMA-FOR-046
Version: 00

Fecha vigencia: 10-07-2019



	Asignado a: 
	
	Interno:

	Fecha:
	
	Horas: 


	B
	R
	M
	N/C
	F
	OBSERVACIONES
	RESPONSABLE CORRECCION
	PLAZO DE CORRECCION

	NEUMATICOS Y AUXILIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	CADENAS LANZA
	
	
	
	
	
	
	
	

	LUCES TRANSPORTE/ FICHA
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENGANCHE
	
	
	
	
	
	
	
	

	PUESTA A TIERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	CARTELERIA
	
	
	
	
	
	
	
	

	FECHA MANTENIMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	

	GABINETE / PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIERRE DE PUERTAS
	
	
	
	
	
	
	
	

	PATAS DE APOYO
	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERRUPTOR DIFERENCIAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	LLAVE  TERMICA
	
	
	
	
	
	
	
	

	INSTRUMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	CABLE DE ALIMENTACION-FICHA
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERDIDAS
	
	
	
	
	
	
	
	

	RUIDOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	RESGUARDOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	LUZ DE EMERGENCIA
	
	
	
	
	
	
	
	

	BATERIA, BORNES, AISLACION  SEJECION
	
	
	
	
	
	
	
	

	Referencias:         B: BIEN        R: REGULAR       M: MAL       N/C: NO CORRESPONDE         F: FALTA

	Observaciones:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	RESPONSABLE:

                                                        FIRMA Y ACLARACIÓN
	INSPECCIÓN:

                                                          FIRMA Y ACLARACIÓN
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