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Numero:       24                                                         Equipo/Instalación: Obrador MLP
Fecha:     11-09-13                           Hora:   10:30                       Duración: 1:00 hs
Apellido y Nombre Auditor/es:       Gordo Maria Constanza            Sector: Operaciones 
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	          

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorber contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	

	d. Oídos
	

	e. Manos y brazos
	

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	2x

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	1x

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	

	6. Orden y limpieza

	a. Lugar sucio
	

	b. Lugar desorganizado
	1x

	c. Lugar con derrames o polución ambiental
	1x



	Descripción de desvíos
4.a.1. Extintor de 10 Kg PQS ABC de pileta de gas oil y PQ, se encuentra vencido (08/2013)
4.a.2.  Extintor de 2,5 kg PQS ABC  de interior de trailler,  se encuentra vencido (08/2013)
4.c.1. Vidrio de ventana de trailler se encuentra partido (a raíz de robo)
6.b.1.  Se observa madera, caños, bandejas, Niples, etc. ubicados en lateral de trailler.
6.c.1. En zona de carga de gas oil, se observa terreno con derrame (parte de producto derramado  es en nylon y un poco en suelo)


	Acción recomendada/aplicada

4.a.1. Cambiar
4.a.2. Cambiar
4.c.1. Cambiar
6.b.1. Retirar los materiales que no se utilicen, ordenar.
6.c.1. Sanear
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