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	Informe de Simulacro
	Código: SMA-FOR-008
Versión Nº 00
Fecha Vigencia: 09/09/11



	FECHA CONFECCION DEL INFORME: 21-10-2013 MRN-0334

	PARTICIPANTES:  Macaya Matías- Alias Fernando-Gordo Oscar

	


	OBJETIVOS: Verificar el grado de conocimiento del personal, en cuanto a los pasos a seguir ante posible accidente e incendio.


	PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO 

	 Al operar equipo H-16, y encender caldera , por perdida de gas en línea, se acumula gas en cajón de caldera y provoca la explosión de la misma, provocando golpes a operador.


	OBSERVADORES:                        
	Ubicación:

	Maria Constanza Gordo
	Fuera del área de equipo.


	DESARROLLO:

	TIEMPO:
	SECUENCIA:
	COMENTARIOS:

	5 minutos
	MM (O) es alcanzado por la onda expansiva de explosión
	MM queda inconsciente

	
	AF (A) (brinda primeros auxilios)
	AF Se acerca para verificar estado. Se queda al lado de MM
GO no consulta a AF que lesión tiene el operador, para comunicarla por radio y solicitar asistencia

	
	GO (C) apaga equipo, corta gas, desvincula pozo  y se comunica a telemedicion
	No se activo el extintor de caldera, para asegurarse por completo que no existe fuego

	
	
	

	
	
	


	CONCLUSIONES: 

	El personal conoce el rol, se requiere mayor práctica.


	REUNIÓN DE CIERRE:

	PROPUESTAS DE MEJORA / MEDIDAS CORRECTIVAS
	RESPONSABLES

	Colocar a botón de encendido/apagado de equipo, cartel de pare total o emergencia
	SMA

	
	


	QUIEN LIDERO EL SIMULACRO:

	NOMBRE
	FIRMA

	Gordo Maria Constanza
	


	ANEXO DE FOTOS
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