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	Informe de Simulacro
	Código: SMA-FOR-008
Versión Nº 00
Fecha Vigencia: 09/09/11



	FECHA CONFECCION DEL INFORME: 08-11-2013

	PARTICIPANTES:  Alias Fernando (AM)-Pastoriza Guillermo (PG)-Zeballos Gastón (ZG)

	


	OBJETIVOS: Verificar el grado de conocimiento del personal, en cuanto a los pasos a seguir ante posible incendio en caldera de equipo


	PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO 

	En el pozo ET-829 al realizar entre caño, el operador AF detecta fuego en la caldera


	OBSERVADORES:                        
	Ubicación:

	Maria Constanza Gordo
	Fuera del área de equipo.


	DESARROLLO:

	TIEMPO:
	SECUENCIA:
	COMENTARIOS:

	6 minutos
	AF durante el control, detecta fuego que sale de caldera
	Activa corte de caldera y da aviso a sus compañeros y luego cierra válvula de gas en tanque para cortar la alimentación del fuego en caldera.

	
	PG baja de cabina y busca extintores en locación
	AF activa extintor de caldera, apretando el botón de matafuego

	
	ZG comunica del incidente via radio a supervisor
	El fuego fue controlado por los operarios


	CONCLUSIONES: 

	El personal conoce el rol. Se deja como actividad, escribir en pizarra los pasos que deben seguirse en caso de incendio, para repaso.


	REUNIÓN DE CIERRE:

	PROPUESTAS DE MEJORA / MEDIDAS CORRECTIVAS
	RESPONSABLES

	Verificar a diario, los extintores de equipo.
	Operarios

	Probar sistema de extinción de caldera
	Mantenimiento/Operaciones


	QUIEN LIDERO EL SIMULACRO:

	NOMBRE
	FIRMA

	Gordo Maria Constanza
	


	ANEXO DE FOTOS
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