## DATOS
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN EL AMBIENTE LABORAL
Datos del establecimiento
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL
AREA: MEDANITO LA PAMPA
EQUIPO: H-15
TRIPULACION: Gordo J-Vicente-Martinelli
Horarios/Turnos habituales de trabajo: de 08 a 20/20 a 08: turno diario
Datos para la medición
(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:TES Modelo 1330
Nº serie: 111001664
(8) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: |  |  |  | 2013-07-15
(9) Fecha de la medición: | 2013-10-19 | (10) Hora de inicio: 22:50 | (11) Hora finalización: 23:45
Metodologia utilizada para la medicion: Se utilza informe solamente, ya que la metodologia descripta en decreto 84/2012 no puede aplicarse a instalacion/equipo al que se le realizaran las mediciones.
Condiciones atmosfericas: El horario de medicion de iluminacion es en horario nocturno.
Documentación que se adjuntara a la medición
(15) Certificado de calibración: 756N1307L
(16) Plano o croquis.

## MEDICIONES Y CROQUIS
PROTOCOLO PARA LA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE LABORAL
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL | [5 empty] | AREA: Medanito La Pampa
EQUIPO: H-15 |  |  | TRIPULACION: Gordo J-Vicente-Martinelli
DATOS DE LA MEDICIÓN
Punto de medición | Hora | Sector | Tipo de iluminacion Natural/artificial/Mixta | Tipo de fuente luminica Incandescente/Descarga/mixta | Iluminacion general/localizada/mixta | Valor de la uniformidad de iluminancia E minina = (E media/2) | Valor Medido (lux) | Valor requerido legalmente según anexo IV Decreto 351/79
Cabina de operaciones | 22:50 | H-15 | Artificial | Tubo fluorescente | Localizada |  | 206 | 200
Boca de pozo | 22:30 | H-15 | Artificial | Incadescentes (halogenas) 55 watt/60 watt 4 lamparas | Localizada |  | 45 | No existen valores de referencia
Tablero de operaciones | 22:45 | H-15 | Artificial | Incadescentes (halogenas)55 2 lamparas | Localizada |  | 45 | 100
Pileta (manguera nivel) | 23:00 | H-15 | Artificial | Placas de led de 108 led 18 watt | Localizada |  | 135 | 100
Pileta lado de cargas liq. | 23:15 | H-15 |  | Placas de led de 108 led 18 watt | Localizada |  | 40 | 100
Información adicional: Al momento de realizar mediciones luminicas, dos reflectores incandescentes que enfocan hacia la boca de pozo, se encontraban caidos, sin enfocar hacia BdP. En comparacion a año anterior, no se contaba con tripode para BdP.
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

## CONCLUSIONES
PROTOCOLO PARA MEDICION DE ILUMINACION EN AMBIENTE LABORAL
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL |  |  |  | AREA: MLP
EQUIPO: H-15 | TRIPULACION: Gordo J-Vicente-Martinelli
Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar
Conclusiones. |  | Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminacion a la legislación vigente.
1. se puede comprobar que en boca de pozo, los niveles medidos, no alcanzan el minimo necesario. 2. Las zonas donde esta colocada la iluminacion es la correcta. 3. Falta mantenimiento. |  | 1. Volver a solicitar el tripode con iluminacion para BdP. Cuando se realiza el montaje en boca de pozo, se ilumina el sitio con iluminacion de unidad liviana
Hoja 3/3
…………………………………………………………………….
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.