Fecha: 26-06-2014

Instalación: Base Operativa Neuquén

| Área | Ubicación | Marca | Funcionamiento | Observaciones: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalera | 1º tramo |  | bueno |  |
| Escalera | 2º tramo |  | bueno |  |
| Entrada ppal |  |  | bueno |  |
| Pasillo PB | (oficina Martin) |  | bueno | Se coloco una nueva |
| Pasillo 1º piso |  |  | Bueno | Se coloco una nueva |
| Pañol |  |  |  | Falta colocar |
| Pasillo Taller |  |  | Bueno |  |
| Sala de electricista |  |  | Bueno |  |
| Acceso a quincho |  |  | bueno |  |

Recomendaciones: No dispone de luces de emergencia:

- Acceso desde pañol a oficinas

- En acceso a quincho

Cumplimiento de recomendaciones: En función de las observaciones encontradas, se cambiaron luces de emergencia que no funcionaban y se coloca en sitios que no disponían. Se adjuntan fotografías.   Verificación de cumplimiento: 30-09-2013

Se coloco iluminación de emergencias en Sala de motores y ex pañol

………………………………………………………….

Firma de Resp. SMA