Fecha: 16-07-2014

Instalación: Centro Operativo Catriel

| Área | Ubicación | Marca | Funcionamiento | Observaciones: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficina SGI |  |  |  | No tiene |
| Oficina Coordinación |  |  |  | No tiene |
| Oficina Supervisión |  |  |  | No tiene |
| Quincho | Ingreso a quincho |  | bueno |  |
| Taller de mantenimiento |  |  |  | No tiene |

Recomendaciones:  Colocar a las zonas faltantes

Cumplimiento de recomendaciones: plazo  30 días.

………………………………………………………….

Firma de Resp. SMA