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	Anexo D: Rol de Incendio en Base Operativa
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    Procedimiento a Seguir en   

     caso de Incendio

a. Localizado el foco de incendio, dar aviso a Jefe de emergencias dependiendo magnitud del mismo.

b. Proceder a extinguir el fuego con el extintor adecuado

c. Siga con calma las instrucciones de uso

d. Aleje del foco de incendio todos los elementos combustibles

e. Los extintores con los que se cuenta están destinados al ataque del fuego en su etapa 
	Nombre
	Dirección
	Teléfono

	Bomberos
	
	100

	Policía 
	
	101

	Emergencias Medicas
	
	107

	Hospital Castro Rendón (ambulancia)
	
	449-0852

	Hospital Neuquén
	Buenos Aires Nº 425
	0299-4490800

	San Agustin 
	Gobernador Denis Nº 454
	0299-4481327

	Policlínico Neuquén
	Rivadavia Nº 250/ Córdoba 160
	0299-4422331-4424098-4474159

	Hospital Catriel
	España N° 50
	0299-4911102-1298-1506

	Hospital 25 de Mayo
	Victorica Nº 76
	0299-4948525

	Ambulancia MRN
	
	0299155887340

	Ambulancia MLP
	
	0299155887402

	Hospital Rincón de los Sauces
	Jujuy Nº 47
	0299´4886041-6013

	Clínica y Maternidad Rincón
	Narabuena y Ruta 6
	0299-4887996

	Hospital General Roca
	Genloch s/n
	0298-442-8439

	Sanatorio Juan XXIII
	Buenos Aires 1429
	0298-4430131- 4430132

	Seguro Federación Patronal
	0800-222-0022 o 0-800-800-0022

	 QBE  ART
	0800-444-4490/0800-666-3278/0800-345-0108 atención 24 hs.












































Responsable de  RRHH:


Mendicoa Silvina 0299-154271197





Responsable de SMA


Constanza Gordo 0299-155124633





Gerente de Mantenimiento


Dario Gordo 0299-154271192





JEFE DE EMERGENCIA:


Juan Carlos Carrasco























INCENDIO





ESPERAR A QUE LLEGUE AYUDA EXTERNA





EVACUAR EL ÁREA (ir a punto de reunión)





FIN ACCIONES





FUEGO SOFOCADO





EXTINCION CON EQUIPOS PÓRTATILES





COMUNICACIÓN CON BOMBEROS VOLUNTARIOS





FUEGO BAJO CONTROL?





AVISO A JEFE DE EMERGENCIAS PARA ORGANIZAR ACCIONES











GRUPO ATAQUE


(Ayudantes de taller)





OBSERVADOR INICIAL


DA AVISO
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